## VOLTMÈTRE
CALIBRAGE DES CIRCUITS DE VOLTMETRE GRAPHIQUE DE PRECISION |  |  |  | Formules
Veuillez inscrire les données ci-dessous afin d'obtenir vos points de calibrage
Mesure de la batterie |  | 12.5 | Volt | FC | 0.67556
Batterie chargée = 100 % |  | 12.65 | Volt
Batterie déchargée = 0 % |  | 11.89 | Volt
Plage d'opération |  | 0.76 | Volt
Chaque LED = 10% |  | 0.076 | Volt
Voltmètre graphique REV 2 | [6 empty] | http://www.voile.org/vamag/Electronique/voltmetre_graphique.htm#REV2
Valeur de calibration à utiliser
VR1 (broche no.6) |  | 6.325 | Volt
VR2 (broche no.4 & 8) |  | 5.907 | Volt
Voltmètre graphique REV 1 | [6 empty] | http://www.voile.org/vamag/Electronique/voltmetre_graphique.htm#REV1
Valeur de calibration à utiliser
VR1 (broche no.5) |  | Pas possible | Volt | 18.5033 | 11.15 |  | NOTE : La plage d'opération de votre batterie est trop petite pour cette configuration. Utiliser la configuration REV 2
VR2 (broche no.7) |  | Pas possible | Volt | 18.7253
| Ex. de couleur | Plage de voltage | [6 empty] | %
LED 10 | Vert | 12.65 | Volt |  |  | et | + | Volt | 100% +
LED 9 | Vert | 12.574 | Volt |  |  | à | 12.65 | Volt | 90% +
LED 8 | Vert | 12.498 | Volt |  |  | à | 12.574 | Volt | 80% +
LED 7 | Vert | 12.422 | Volt |  |  | à | 12.498 | Volt | 70% +
LED 6 | Vert | 12.346 | Volt |  |  | à | 12.422 | Volt | 60% +
LED 5 | Vert | 12.27 | Volt |  |  | à | 12.346 | Volt | 50% +
LED 4 | Jaune | 12.194 | Volt |  |  | à | 12.27 | Volt | 40% +
LED 3 | Jaune | 12.118 | Volt |  |  | à | 12.194 | Volt | 30% +
LED 2 | Rouge | 12.042 | Volt |  |  | à | 12.118 | Volt | 20% +
LED 1 | Rouge | 11.966 | Volt |  |  | à | 12.042 | Volt | 10% +
Alarme Lo |  | 11.89 | [6 empty] | 0% +

## ALARMES
CALIBRAGE DES CIRCUITS D'ALARMES
Veuillez inscrire les données ci-dessous afin d'obtenir vos points de calibrage
Alarmes basse-haut |  |  | http://www.voile.org/vamag/Electronique/alarme_bas_et_haut_voltage.htm
Définir la plage d'opération choisissez à quel voltage que vous voulez que les alarmes sonnent.
Limite Haute | 14.5 | Volt | (au dessus de cette valeur)
Limite Basse | 12 | Volt | (au dessous de cette valeur)
Point de calibration
VR1 (broche no.3) | 7.25 | Volt | C'est l'ajustement de la valeur haute
VR2 (broche no.6) | 6 | Volt | C'est l'ajustement de la valeur basse